## Stormdrain Data - 2018-2019
2018-2019 - Stormdrain Data | [11 empty] | 2018-2019 - Stormdrain Data
Month/Year | Sample Type | Site # | Time of Day | Temp. (C°) | E. coli MPN | Phosphorus (mg/L) | BOD | Turbidity | pH | Conductivity |  | Month/Year | Sample Type | Site # | Time of Day | Temp. (C°) | E. coli MPN | Phosphorus (mg/L) | BOD | Turbidity | pH | Conductivity
2018-10-01 | Dry Weather | SD17 | 13:20 | 12.6 | 26.2 | 0.883 | 4.377 | 10.1 | 7.85 | 313 |  | 2018-10-01 | Dry Weather | SD9 | 14:12 | 18.1 | 2419.2 | 0.247 | 3.149 | 2.42 | 7.94 | 354 | >2419.2
2019-01-01 | First Flush | SD17 | 13:28 | 10.8 | 81.6 | 0.84 | 8.321 | 16.72 | 7.88 | 297.8 |  | 2019-01-01 | First Flush | SD9 | 14:30 | 12.6 | 2419.2 | 0.167 | 2.932 | 7.08 | 7.9 | 253.1
2019-05-19 | Wet Weather | SD17 | 13:30 | 16.2 | 1 | 1.177 | 5.758 | 60.4 | 7.79 | 347.9 |  | 2019-05-19 | Wet Weather | SD9 | 14:10 | 15.8 | 648.8 | 0.31 | 5.665 | 9.5 | 7.99 | 367.4
2018-10-01 | Dry Weather | SD18 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2018-10-01 | Dry Weather | SD10 | 14:30 | 19.1 | 2419.2 | 0.163 | 2.055 | 1.18 | 8.07 | 414.1 | >2419.2
2019-01-01 | First Flush | SD18 | 13:05 | 8.8 | 2419.2 | 0.242 | 7.17 | 4.1 | 7.53 | 167.7 |  | 2019-01-01 | First Flush | SD10 | 14:47 | 12.9 | 2419.2 | 0.166 | 2.002 | 8.42 | 7.86 | 306.3 | >2419.2
2019-05-19 | Wet Weather | SD18 | 13:10 | 14 | 461.1 | 0.467 | 3.97 | 2.95 | 7.58 | 308.8 |  | 2019-05-19 | Wet Weather | SD10 | 14:30 | 15.3 | 2419.2 | 0.154 | 3.708 | 0.44 | 7.93 | 395.2 | >2419.2
2018-10-01 | Dry Weather | SD19 | 12:23 | 10.2 | 1732.9 | 0.068 | 3.257 | 3.05 | 7.93 | 204.1 |  | 2018-10-01 | Dry Weather | SD11 | - | - | - | - | - | - | - | -
2019-01-01 | First Flush | SD19 | 12:34 | 9.3 | 1046.2 | 0.13 | 5.532 | 3.95 | 7.77 | 158.4 |  | 2019-01-01 | First Flush | SD11 | 15:05 | 10.2 | 1986.3 | 0.155 | 2.793 | 1.36 | 8.13 | 178.5
2019-05-19 | Wet Weather | SD19 | 12:40 | - | - | - | - | - | - | - |  | 2019-05-19 | Wet Weather | SD11 | 14:45 | - | - | - | - | - | - | -
2018-10-01 | Dry Weather | SD4 | 12:05 | 14.1 | 290.9 | 0.106 | 2.728 | 3.84 | 7.99 | 339 |  | 2018-10-01 | Dry Weather | SD12 | 10:07 | 9.7 | 365.4 | 0.186 | 3.17 | 55.1 | 7.95 | 301.6
2019-01-01 | First Flush | SD4 | 12:05 | 9.5 | 8.4 | 0.07 | 3.708 | 3.45 | 7.94 | 205 |  | 2019-01-01 | First Flush | SD12 | 10:03 | 8.1 | 613.1 | 0.13 | 3.713 | 7.58 | 7.97 | 251
2019-05-19 | Wet Weather | SD4 | 12:08 | 14.5 | 2419.2 | 0.153 | 5.413 | 1.43 | 7.89 | 325.2 | >2419.2 | 2019-05-19 | Wet Weather | SD12 | 9:55 | 11.9 | 290.9 | 0.084 | 4.252 | 8.33 | 8.12 | 297.1
2018-10-01 | Dry Weather | SD5 | 11:42 | 14.1 | 261.3 | 0.17 | 2.322 | 28.2 | 8.27 | 1007 |  | 2018-10-01 | Dry Weather | SD13 | 9:49 | 15.4 | 65.7 | 0.097 | 2.009 | 2 | 8.31 | 221.6
2019-01-01 | First Flush | SD5 | 11:45 | 10.7 | 5.2 | 0.101 | 3.569 | 2.58 | 8.02 | 617 |  | 2019-01-01 | First Flush | SD13 | 9:48 | 9.9 | 517.2 | 0.105 | 4.622 | 10.31 | 7.5 | 157.6
2019-05-19 | Wet Weather | SD5 | 11:50 | 15 | 59.1 | 0.163 | 6.456 | 6.36 | 7.96 | 174 |  | 2019-05-19 | Wet Weather | SD13 | 9:35 | 15.6 | 1119.9 | 0.077 | 4.088 | 0.84 | 7.63 | 257.8
2018-10-01 | Dry Weather | SD6 | 11:23 | 13.7 | 85.5 | 0.287 | 2.733 | 6.06 | 8.11 | 342 |  | 2018-10-01 | Dry Weather | SD14 | 8:55 | 10.6 | 119.8 | 0.097 | 2.846 | 27 | 8.18 | 253.2
2019-01-01 | First Flush | SD6 | 11:22 | 12.3 | 307.6 | 0.282 | 2.948 | 6.29 | 8.2 | 372.5 |  | 2019-01-01 | First Flush | SD14 | 9:02 | 8.8 | 155.3 | 0.127 | 3.667 | 24.7 | 8.14 | 216
2019-05-19 | Wet Weather | SD6 | 11:15 | 13.7 | 38.4 | 0.243 | 4.078 | 9.67 | 8.09 | 465 |  | 2019-05-19 | Wet Weather | SD14 | 8:45 | 13.7 | 435.2 | 0.19 | - | 70.6 | 8.22 | 289.3
2018-10-01 | Dry Weather | SD7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2018-10-01 | Dry Weather | SD15 | 9:22 | 12.4 | 77.1 | 0.08 | 3.144 | 20.6 | 7.95 | 286.5
2019-01-01 | First Flush | SD7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2019-01-01 | First Flush | SD15 | 9:25 | 10.2 | 86 | 0.094 | 3.975 | 13.35 | 7.88 | 301.2
2019-05-19 | Wet Weather | SD7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2019-05-19 | Wet Weather | SD15 | 9:05 | 14.4 | 461.1 | 0.132 | 5.876 | 27.7 | 7.95 | 298.4
2018-10-01 | Dry Weather | SD8 | 10:29 | 14.8 | 2419.2 | 0.062 | 2.26 | 1.7 | 8.26 | 322.3 |  | 2018-10-01 | Dry Weather | SD16 | - | - | - | - | - | - | - | -
2019-01-01 | First Flush | SD8 | 10:38 | 10.2 | 8.6 | 0.121 | 3.045 | 3.96 | 7.99 | 243 |  | 2019-01-01 | First Flush | SD16 | - | - | - | - | - | - | - | -
2019-05-19 | Wet Weather | SD8 | 10:27 | 14.5 | 517.2 | 0.09 | 4.771 | 19.88 | 8.2 | 203 |  | 2019-05-19 | Wet Weather | SD16 | - | - | - | - | - | - | - | -

## SD17 - Phosphorus
Site # | Date | Phosphorus (mg/L)
SD17 | 2014-02-12 | 0.657
SD17 | 2014-10-08 | 1.05
SD17 | 2014-12-11 | 0.791
SD17 | 2015-02-02 | 0.794
SD17 | 2015-12-10 | 1
SD17 | 2016-04-14 | 1.57
SD17 | 2016-09-07 | 0.661
SD17 | 2016-10-14 | 0.889
SD17 | 2018-04-12 | 1.02
SD17 | 2018-05-16 | 0.68
SD17 | 2018-10-24 | 0.883
SD17 | 2019-01-17 | 0.84
SD17 | 2019-05-16 | 1.177